**STEINEL Professional Accessoires**

**Adaptateur pour plafond encastré**

**Encastrement au plafond**

Dimensions (Ø x H): 67 x 69 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: Encastrement au plafond; UC1, Code EAN: 4007841079543; Emplacement: Intérieur; Coloris: blanc; Lieu d'installation: plafond; Indice de protection: IP20; Matériau: Matière plastique

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 079543

**Désignation commande** Adaptateur pour plafond encastré Encastrement au plafond

Livrer, monter et régler pour être opérationnel