**STEINEL Professional Accessoires**

**Adaptateur en saillie pour Multisensor**

**blanc**

Dimensions (L x l x H): 38 x 142 x 142 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841063870; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Matériau: Matière plastique

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 063870

**Désignation commande** Adaptateur en saillie pour Multisensor blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel