**STEINEL Professional Accessoires**

**Adaptateur en saillie pour True Presence KNX**

**blanc**

Dimensions (L x l x H): 28 x 118 x 118 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841063887; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Indice de protection: IP20; Matériau: Matière plastique

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 063887

**Désignation commande** Adaptateur en saillie pour True Presence KNX blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel