STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 15

blanc

• Dimensions (L x l x H): 243 x 188 x 404 mm
• Avec source: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: blanc
• UC1, Code EAN: 4007841069186
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment
• Coloris: blanc
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique transparente
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz
• Puissance: 60 W
• Hauteur de montage max.: 3,00 m
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Ampoule: Lampe d'usage général
• Culot: E27
• Fonction balisage: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 069186

Désignation commande L 15 blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel