STEINEL DIY Lampe solaire

XSolar L-S ONE

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 187 x 189 x 298 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841081973
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, entrée
• Coloris: anthracite
• Couleur, RAL: 7016
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: III
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: PC structurée
• Tension d'alimentation détails: solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 3000 mAh
• Hauteur de montage max.: 2,00 m
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Portée radiale: r = 2 m (5 m²)
• Portée tangentielle: r = 8 m (78 m²)
• Flux lumineux total du produit: 150 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 150 lm
• Température de couleur: 3000 K
• Indice de rendu des couleurs: 80-89
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B10
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Fonctions: Détecteur de mouvement
• Réglage crépusculaire: 2 lx
• Temporisation: 10 s – 0,5 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: toute la nuit
• Fonction balisage en pourcentage: 3 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 3 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 3 %
• Puissance: 1,2 W
• Charge de la batterie: à partir de 0°
• Akku-Funktion: à partir de -20
• Angle de détection: 140 °
• Catègorie de produits: Lampe solaire

Fabricant Steinel

Réf. 081973

Désignation commande XSolar L-S ONE anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel