STEINEL DIY Lampe solaire

XSolar LH-N

anthracite

• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée
• Dimensions (L x l x H): 50 x 242 x 227 mm
• Coloris: anthracite
• Technologie de détection: Détecteur de lumière
• Puissance: 0,03 W
• Indice de rendu des couleurs: 60-69
• Température de couleur: 4000 K
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Ampoule: LED non interchangeable
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Réglage crépusculaire: 2 lx
• Fonction balisage temps: toute la nuit
• Allumage en douceur: Non
• Manual Override: Non
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: III
• Test du filament chauffant: 650 °C - 30 s
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Matériau du boîtier: inox
• Garantie du fabricant: 3 ans
• UC1, Code EAN: 4007841065904

Fabricant Steinel

Réf. 065904

Désignation commande XSolar LH-N anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel