STEINEL DIY Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841066130
• Modèle: Interrupteur crépusculaire
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 250 W
• Consommation propre: 0,7 W
• Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière
• Réglage crépusculaire: 1 – 75 lx
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

Fabricant Steinel

Réf. 066130

Désignation commande NightmatIQ anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel