STEINEL DIY Composants du système

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

• Dimensions (L x l x H): 15 x 81 x 81 mm
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Application
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841088620
• Modèle: autre
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: bureau individuel, salle commune, espace fonctionnel / local annexe, bureau grande surface, chambre d’hôtel, Intérieur, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, cage d'escalier
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9010
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, autre, Mur
• Indice de protection: IP20
• Classe: sans
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non
• Sortie de commutation 2, libre de potentiel: Non
• Tension d'alimentation détails: en actionnant la bascule du bouton-poussoir, indépendant du courant
• Avec couplage au bus: Non
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée d'émission: 30 m
• Fonctions: Configuration du bouton-poussoir
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Composants du système

Fabricant Steinel

Réf. 088620

Désignation commande Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Livrer, monter et régler pour être opérationnel