STEINEL DIY Luminaire intérieur à détection E27

RS 16 L S

• Dimensions (Ø x H): 275 x 95 mm
• Avec source: Non
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841738013
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur
• Coloris: blanc
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Mur, Plafond, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Verre opale
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 800 W
• Consommation propre: 1,1 W
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Ampoule: Lampe d'usage général
• Culot: E27
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Câble
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 100 W
• Lampes LED < 2 W: 25 W
• Lampes LED > 8 W: 100 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 50 W
• Puissance: 60 W
• Angle d'ouverture: 160 °
• Indice de protection, plafond: IP44
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur à détection E27

Fabricant Steinel

Réf. 738013

Désignation commande RS 16 L S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel