STEINEL DIY Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS 200 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (Ø x H): 263 x 53 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth, Smartphone, Tablette
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841078775
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: cage d'escalier, Intérieur, espace fonctionnel / local annexe, couloir / allée, salle commune
• Coloris: anthracite
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Plafond, Mur
• Résistance aux chocs: IK10
• Indice de protection: IP54
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Consommation propre: 0,5 W
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 1165 lm
• Efficacité totale du produit: 68 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage détails: Rétroéclairage à LED
• Fonction balisage temps: 1-60 min
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 54000
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): 54000
• Fusible B10: 134
• Fusible B16: 215
• Fusible C10: 134
• Fusible C16: 215
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Puissance: 17,1 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1
• Catègorie de produits: Luminaire intérieure LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 078775

Désignation commande RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel