STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

GL 80 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 161 x 110 x 633 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841079284
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: Version sur pied
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 9,1 W
• Flux lumineux total du produit: 650 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 650 lm
• Efficacité totale du produit: 71 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Mise en réseau via: Bluetooth
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 079284

Désignation commande GL 80 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel