STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

My L 40 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 105 x 201 x 261 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Smartphone, Tablette, Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841088415
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 12,9 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Mode esclave réglable: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: r = 4 m (25 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (157 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Matériau de recouvrement: Clips de couverture
• Flux lumineux total du produit: 930 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 930 lm
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 10s-60 min, Contrôlé par la luminosité, ARRÊT, Marche forcée-ACTIVÉE
• Éclairage principal réglable: 5 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave
• Fonction balisage en pourcentage: 5 – 100 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 5 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 100 %
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 088415

Désignation commande My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel