STEINEL DIY 24V-Jardin Lampe boule à LED

Sphera C 24V

300 mm

• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: 300 mm
• UC1, Code EAN: 4007841089368
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: Sol
• Résistance aux chocs: IK07
• Indice de protection: IP65
• Classe: III
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique structurée
• Puissance: 5,04 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 529 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 529 lm
• Température de couleur: toutes les couleurs + 1800-4000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Éclairage permanent: commutable
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Éclairage principal réglable: 10 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 84
• R9-Farbwiedergabeindex: 11
• Catègorie de produits: 24V-Jardin Lampe boule à LED
• Ausführung des Betriebsgeräts: avec interrupteur crépusculaire
• Anzahl der Ausgänge: 1
• Geeignet für Konstantspannung: Oui
• Geeignet für Konstantstrom: Non
• Longueur du câble: 0,65 m

Fabricant Steinel

Réf. 089368

Désignation commande Sphera C 24V 300 mm

Livrer, monter et régler pour être opérationnel