STEINEL DIY Projecteur LED sans détecteur

Spot Garden N

avec interrupteur crépusculaire

• Dimensions (L x l x H): 140 x 69 x 369 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: avec interrupteur crépusculaire
• UC1, Code EAN: 4007841058692
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: Piquet
• Montage: Piquet
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique transparente
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Mode esclave réglable: Oui
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 512 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 512 lm
• Efficacité totale du produit: 65,1 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM5
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Puissance: 7,86 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 058692

Désignation commande Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire

Livrer, monter et régler pour être opérationnel