STEINEL DIY 24V-Jardin Spot LED

Spot Garden SC 24V

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 69 x 118 x 369 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841089344
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: Sol
• Indice de protection: IP65
• Classe: III
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: PC structurée
• Puissance: 7,9 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Mode esclave réglable: Oui
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (3 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (79 m²)
• Flux lumineux total du produit: 363 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 363 lm
• Température de couleur: toutes les couleurs + 1800-4000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Fonction DIM, Détecteur de mouvement, Changement de température de couleur, Détecteur de lumière, Mode normal / mode test, Configuration du bouton-poussoir
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 5s-60 min
• Éclairage principal réglable: 10 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 100 %
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• R9-Farbwiedergabeindex: 60
• Angle de détection: 90 °
• Catègorie de produits: 24V-Jardin Spot LED
• Ausführung des Betriebsgeräts: avec détecteur & Bluetooth
• Longueur du câble: 0,65 m

Fabricant Steinel

Réf. 089344

Désignation commande Spot Garden SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel