STEINEL DIY Luminaire extérieur à détection E27

My L 14 S

• Dimensions (L x l x H): 125 x 125 x 275 mm
• Avec source: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841097356
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur
• Coloris: anthracite
• Couleur, RAL: 7016
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: PMMA opale
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz
• Puissance: 15 W
• Hauteur de montage max.: 3,00 m
• Mode esclave réglable: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 3 m (14 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (157 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Matériau de recouvrement: autocollant
• Culot: E27
• Allumage en douceur: Non
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 35 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur à détection E27

Fabricant Steinel

Réf. 097356

Désignation commande My L 14 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel