STEINEL Professional Zubehör

Notlicht-Modul R-Serie

Abmessungen (L x B x H): 20 x 66 x 101 mm; Netzanschluss: 3,6 V; Vernetzung: Nein; Lichtstrom Notlicht: 107 lm; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Herstellergarantie: 5 Jahre; Mit Fernbedienung: Nein; VPE1, EAN: 4007841064143

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 064143
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen